BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

- Kesimpulan

Pengolahan limbah cair tempe di Dusun Kasihan, Tamantirto, Kasihan, Bantul dengan rangkaian “Anaerobik Biofilter Menggunakan EM4, Sedimentasi, dan Filtrasi” dapat disimpulkan sebagai berikut:

  - Berdasarkan hasil pemeriksaan parameter BOD diperoleh penurunan kadar BOD dari rata – rata 5033,43 mg/L menjadi 1433,43 mg/L, dan setelah dilakukan uji statistik ternyata ada perbedaan yang bermakna (ρ : 0,014 < α : 0,05), sehingga ada pengaruh rangkaian pengolahan anaerobik biofilter menggunakan EM4, sedimentasi, dan filtrasi terhadap kadar penurunan BOD.

  - Berdasarkan hasil pemeriksaan parameter TSS diperoleh penurunan kadar TSS dari rata – rata 2410 mg/L menjadi 452,67 mg/L, dan setelah dilakukan uji statistik ternyata ada perbedaan yang bermakna (ρ : 0,015 < α : 0,05), sehingga ada pengaruh rangkaian pengolahan anaerobik biofilter menggunakan EM4, sedimentasi, dan filtrasi terhadap kadar penurunan TSS.

  - Rangkaian pengolahan anaerobik biofilter menggunakan EM4, sedimentasi, dan filtrasi mampu menurunkan kadar BOD dan TSS tetapi belum memenuhi Baku Mutu yang ditetapkan oleh Gubernur DIY No. 281/ KPTS/ 1998 khususnya untuk industri tahu, tempe, dan kecap bahwa kadar BOD yang diperyaratkan adalah 75 mg/L dan TSS adalah 75 mg/L.

- Saran

- Bagi Industri Tempe

Pengolahan limbah cair dengan rangkaian anaerobik biofilter menggunakan EM4, sedimentasi, dan filtrasi dapat digunakan sebagai alternatif pengolahan limbah cair tempe.

- Bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian ini agar :

  - Dilakukan pengecekan pH dan suhu pada bak anaerobik biofilter untuk menjaga agar mikroorganisme dalam air limbah dapat berkembang biak secara optimal.

  - Perlu penambahan bahan koagulan sebelum ditampung dalam bak sedimentasi, agar flok yang terbentuk lebih optimal.

  - Perlu dilakukan pemeriksaan kadar BOD dan TSS tiap masing-masing unit pengolahan untuk mengetahui unit pengolahan yang lebih optimal menurunkan kadar BOD dan TSS limbah cair.

  - Perlu dilakukan penyempurnaan penelitian baik dari segi rangkaian pengolahan maupun proses pengolahan sampai diperoleh hasil olahan mencapai Baku Mutu yang di persyaratkan pemerintah.